La neutronique : Présentation générale
La neutronique est l'étude de l'etat des neutrons dans la matière et des réactions qu'ils y induisent, en particulier la génération de puissance dans les cœurs de centrales par la fission de noyaux d'atomes lourds.
Les études de neutroniques participent au bon fonctionnement des réacteurs nucléaires à fissions contrôlées tels que les réacteurs à eau sous pression (REP) utilisés par EDF pour produire de l'énergie et la délivrer sous forme électrique.
59
104
55
Europe, Japon, USA : 49% des centrales et 57 % de l'électicite nucléaire
78 % de la prod. élec
 en France est nucleaire
Sieste Sophie Ricci – CERFACS 12/12/2007

---
Fonctionnement d'un réacteur à eau pressurisée (R.E.P)
1- Le réacteur
Une centrale nucléaire type REP:
Machine thermique de rendement 30 %
L'electronucléaire représente 1/3 de la consommation civile en nucléaire
Production en sortie de centrale 900 à 1450 Mwe en France
Le réacteur nucléaire:
Taille coeur réacteur 4.5 x  x 1.7 m3
Débit d'eau à l'entrée du réacteur 1m3s-1
Eau 190 ˚C en entrée 320˚C en sortie de la cuve, pressurisée à 150 bar
La fission des
atomes d'uranium
engendre de
l'énergie
Grâce à cette
énergie, on fait
chauffer de l'eau
du circuit primaire
  sous pression
    L'eau du circuit
 primaire transfère
sa chaleur à
 l'eau du
circuit secondaire
L'eau ainsi
chauffée permet
d'obtenir de
la vapeur
La pression de
cette vapeur
fait tourner
une turbine
La turbine
entraîne un
alternateur qui
 produit de
l'électricité
La vapeur est
 ensuite liquéfiée
au contact du
circuit de
 refroidissement

---
Le coeur du réacteur
1- Le réacteur
Crayon: 272 pastilles de combustible (UO2 ou Mox:PuO2/UO2)
Assemblage :
17 x 17 crayons dont 264 combustibles
24 tubes guides de commande
(barres absorbantes en Bore ou Cadmium)
Masse 1 assemblage : 640 kg
Eau borée: ralentisseur de neutrons
Ensemble d'assemblages
combustibles placés
verticalement dans la cuve

---
2-Le combustible
Caractéristiques et utilisation de l'uranium
L'uranium:
Elément naturel présent dans les roches et dans l'eau
4,5 milliards de tonnes d'uranium dans les océans
2 isotopes principaux constituent l'uranium naturel :U238 à 99 %, U235 à 1 %
Atome le plus lourd de la classification périodique des éléments (le plus de nucléons), 92 protons et 135 à 148 neutrons
U235 est fissible, U238 est fertile (produit des atomes de Pu239 fissibles par absorption de neutrons)
Réaction de fission nécessite uranium enrichi 3% à 5% d'U235
techniquement
difficile car haute T
pour vaincre force
 Coulombienne
Produits
de fission
Energie libérée (colle) lors de la fission
EF= m c2
m = (mn + mU)-(mF1 + mF2 + 3mn)
n1 + U235 Sr94 + Xe139 + 3 n1
Réaction de fission de l'U235

---
La réaction en chaine
3- La fission
A l'issue de la réaction :
Dégagement d'énergie du à la perte de masse principalement
communiquée à l'eau borée sous forme d'énergie cinétique
Apparition des produits de fission
Apparition de 2 à 3 neutrons disponibles pour une nouvelle fission
Réaction en chaîne
Les neutrons sont émis sur différents groupes d'énergie.
La majorité est émise immédiatement par fission (neutrons prompts),
le reste est émis à la suite de réactions sur les produits de fissions (neutrons retardés)

---
Section efficace
3- La fission
Une section efficace est une grandeur physique correspondant à la probabilité d'interaction d'une particule (neutron) avec une autre (noyau U235) selon une réaction donnée de la physique nucléaire.
La section efficace s'exprime en barn (1 b = 10-24 cm²) et augmente quand l'énergie (la vitesse) du neutron diminue.
Ralentisseur
de neutrons
Absorbeur
de neutrons
Il est indispensable de
ralentir les neutrons rapides
par choc élastique
afin d'entretenir et de
contrôler la réaction en chaîne
 L'introduction d'un composant
à haute section efficace de capture
permet de limiter le nombre de neutrons
Neutron rapide issu
d'une fission U235
2Mev
   U235 ≃U238
Neutron thermique
U235 ≃250 U238
1/40ev

---
Types d'interactions
4- Interactions neutron-matière
Source:
Fission : absorption d'un neutron et fractionnement du noyau en 2 fragments + neutrons
Puit:
Sortie de cuve
Capture stérile: absorption du neutron et émission éventuelle d'un proton, d'une particule ...
Interactions:
Capture pour formation d'un isotope plus lourd (U238 -> Pu239)
Choc élastique : diminution de l'énergie cinétique via modérateur
100 noyaux
fissiles Pu239
100 fissions
250 neutrons
100 noyaux fissiles U235
250 neutrons
70 captures
 fertiles
100 noyaux fertiles U238
70 captures steriles
particules
diverses
5 sorties de cuve
Capture par des
protections neutroniques

---
Mise en équation
4- Interactions neutron-matière
Equation de la neutronique :
Calculer le flux de neutron dans le coeur. Ce flux est traduit en terme d'activité, de puissance, d'usure du combustible...
Equation du transport
(sans collision)
Interaction avec
un noyau atomique
1 over v {partial %PHI} over {partial t} = - D nabla^2 %phi + %SIGMA_r %phi + %SIGMA_f %phi - %SIGMA %phi
emission par
diffusion et
 fission
transport
reactions
cas stationnaire
Hyphothèse du problème de la diffusion (calcul de cœur REP)
Isotropie
Approximation stationnaire
Séparation en groupes d'énergie (2 groupes pour le module neutronique de COCINELLE)
Utilisation d'une libriarie de sections efficaces  (calculs APOLLO)
-(D_1 nabla^2 %phi_1) + (%SIGMA_{a1} + %SIGMA_r) %phi_1 = 1 over k (%nu_1 %SIGMA_{f1} %phi_1 + %nu_2 %SIGMA_{f2} %phi_2)
Groupe d'énergie 1 : neutrons rapides
Groupe d'énergie 2 : neutrons thermiques
-(D_2 nabla^2 %phi_2) + %SIGMA_{a2} %phi_2 = %SIGMA_r %phi_1
problème à valeur propre
Dk coefficient de diffusion du groupe k=1,2
ak section efficace d'absorption du groupe k=1,2
r section efficace de transfert du groupe rapide vers le groupe thermique
kfk section efficace de production par fission du groupe k=1,2
k flux neutronique du groupe k=1,2
 facteur de multiplication effectif du reacteur
A  = 1/ B 
K  =  

---
Coccinelle
5- Modélisation et assimlation de données
Le code COCCINELLE résoud les équations de la neutronique selon l'approximation de la
diffusion pour calculer le flux de neutron et la puissance au sein du reacteur nucléaire.
Module de thermique
calcul la température des crayons
Post-processing
calcul de l'irradiation du combustible
identification des paramètres
de controle
(point chaud)
Initialisation
Module de
diffusion neutronique
calcul flux et puissance neutronique
Module de
thermohydraulique
calcul T et  du fluide caloporteur
calcul flux thermique a
  interface fluide-crayon
Module contre-reactions
Mise à jour des paramètres
neutroniques (sections efficaces)

---
Les paramètres neutroniques
5- Modélisation et assimlation de données
Les paramètres neutroniques utilisés par COCCINELLE:
réactivite insérée
coefficient d'absorption des barres (grises, noires et hybrides)
coefficient des reflecteurs (radial, haut et bas)
coefficient d'absorption du Bore
Observations: cartes de flux neutroniques dans le cœur
Objectif: Ajuster les paramètres neutroniques en fonction d’un ensemble de mesures systématiques en minimisant un écart calculs-mesures
Calage des paramètres à la main dans un ordre pré-défini
Calage simultané des paramètres par une méthode d'assimilation
KAFEÏNE

---
Kafeïne
5- Modélisation et assimlation de données
Schéma de l'assimilation pour le paramètre D1
Observations: Cartes d’activités
mesurées dans le coeur
Paramètre D1a
Equivalent modèle:
Hxb activités
Opérateur
d’observation :
COCCINELLE
Paramètre D1b
BLUE
x^a = x^b + K (y^o -H x^b)
Vecteur de contrôle x: Vecteur des 6 paramètres à ajuster (D1)
Méthode: Résolution effective du système linéaire du BLUE (pas de minimiseur)
Résultat de l'analyse: (a,b) tel que D1=a Irradiation + b minimise l'écart aux observations
pour l'ensemble d'une campagne de mesure (15 cartes relevées au long de 18 mois).
Mise à jour des paramètres avec COCCINELLE (re-calcul de l'irradiation)
Régression entre les droites analysées afin de fournir une analyse multi-campagne
Écarts
calculs-mesures

---
Conclusions
Les résultats de KAFEINE:
Les expériences d'assimilation en neutronique passées et actuelles confortent
les méthodes de calage de paramètres communément utilisé par les physiciens.
Elles fournissent aussi une description des paramètres a priori pour les campagnes à venir.
Dans le futur la nouvelle chaine de calcul de coeur N3CV2 permettra de traiter plus
de groupes d'énergie que COCCINELLE, ce par des méthodes de résolution complexes.
L'assimilation de données permettra de proposer une première approximation
pour de nombreux paramètres neutroniques sur lesquels les physiciens manquent
aujourd'hui d'expertise.